附件1

成都市劳动人民文化宫梦想剧场灯光系统优化升级项目需求内容

| 序号 | 询价要素 | 初步采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购目标与用途 | 为提升梦想剧场舞台艺术呈现效果，现拟对梦想剧场灯光系统优化升级项目进行采购。本次采购，需满足100㎡舞台专业灯光及场馆基础照明需求，要求实现对舞台空间、人物、景物的精准塑形与氛围渲染，确保灯光效果达到专业演出标准，保障各类文艺活动的顺利、高质量举办。 |
| 2 | 标的物/服务名称 | 成都市劳动人民文化宫梦想剧场灯光系统优化升级项目 |
| 3 | 功能性能/服务要求 | 1.服务内容：①主要设备：LEDPAR灯≥70个、光束灯≥50个、电脑切割灯≥14个、面光灯≥16个、TRVSS架≥16m、电动葫芦（1T）≥2个等，上述灯具种类和数量为初步拟定，具体种类和数量需根据剧场实际情况科学设计后确定配置需求。②控制及配套设备：数字灯光控制台、调光硅箱/直通柜、DMX信号分配放大器、灯光吊挂结构（如桁架、灯钩、保险链）、专用灯具线缆（电源线、信号线）等。③配套服务：包含设备运输、安装调试、操作人员基础培训及售后服务（保修、维护）。 2.功能性能：①设备需符合国家相关安全与质量标准，具备相关必要认证。②灯具光效高、显色指数（Ra）优良，色温准确稳定。③效果灯具需具备丰富的色彩混合能力、平滑的调光曲线、精准的定位及图案/棱镜效果。④灯光控制台要求操作界面直观，支持多用户、多设备编程控制，具备场景存储与实时控制能力。⑤所有设备需稳定可靠，适应长时间连续工作，噪音水平低。 3.服务要求：①安装调试：供应商需负责所有设备在指定位置的安装、吊挂、接线及系统集成调试，确保所有设备正常运行，达到设计效果。②技术培训：需对剧场灯光操作人员进行操作与基础维护培训，直至其能独立完成常规演出的灯光操控。③售后服务：提供自验收合格之日起不少于1年的免费保修服务（易耗件除外）。保修期内出现故障，需及时提供解决方案或到场维修。提供终身技术支持与优惠的备件供应。 |
| 4 | 数量/服务期限 | 1.设备数量：根据剧场实际，按需求列明具体设备型号与数量。 2.服务期限： ①设备质保期：不低于1年。②安装调试期：设备到场后30日内完成。③培训服务期：设备安装完成后30日内完成。④总体服务质量保证期按合同约定执行。 |
| 5 | 商务要求 | 1.交付与安装完成时间：合同签订后60日内，完成全部设备的交付、安装、调试并通过采购方验收。 2.交付地点：成都劳动人民文化宫梦想剧场。 3.付款进度与方式： 合同签订后，支付合同总价的40%作为预付款。全部设备到场、安装调试完毕并经采购方验收合格后，支付至合同总价的55%。剩余合同总价的5%作为项目质保金，验收合格且正常运行至质保期结束后，支付剩余5%的质保金。 4.报价要求：报价应包含税费、运保费、安装调试费、培训费等一切项目所需费用。 |
| 6 | 其他 | 供应商在项目实施期间，应配备足额、合格的专业人员包括但不限于项目负责人、安装工程师、调试工程师、培训师等人员。 |